## 様式１
地上レーザ測量システム精度試験記録簿 | [14 empty] | 様式１
要求仕様
試験サイト名 | [5 empty] | 実施者 |  |  |  |  | 点密度（点／㎡）
試験実施年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 点検者 |  |  |  |  | 要求精度（ｍ）
機器 |  | 機器名 |  |  |  | 機器番号 |  |  |  |  | 計測諸元（実績値）
地上レーザスキャナ | [10 empty] | 合成範囲（長辺(ｍ)×短辺(ｍ)）
処理ソフトウェア | [10 empty] | 放射方向の計測点間隔(ｍ)
その他構成機器 | [10 empty] | 最小入射角（度）
適用する点群合成方法
標定点残差（相似変換後） | [10 empty] | 使用する標識
標定点 名称 | 標定点の成果値 |  |  | 合成点群上の座標値 |  |  | 残差 |  |  |  | 計測地点での点密度及び標高の標準偏差
| X | Y | H | X | Y | H | ΔX | ΔY | ΔXY | ΔH | 地点の名称 | 点検箇所の 面積 （㎡） | 点群合成後の点数 （点） | 点密度 （点／㎡） | 標高の 平均値（m） | 標高の 標準偏差（m）
※残差は「合成点群上の座標値 － 標定点の成果値」とする | 合成点群上の座標値 H: RMS誤差
検証点較差（相似変換後）
検証点 名称 | 標定点の成果値 X: 検証点の成果値; 合成点群上の座標値 X: 合成点群上の座標値; 残差 ΔX: 較差 | 計測地点の標高の較差分布（各地点の「標高の平均値」からの較差）
| X | Y | H | X | Y | H | ΔX | ΔY | ΔXY | ΔH
※較差は、「合成点群上の座標値 － 検証点の成果値」とする | 合成点群上の座標値 H: RMS誤差
用紙の大きさはＡ４判とする
=√((∑▒(残差)^2 )/𝑛)
=√((∑▒(較差)^2 )/𝑛)
標高の標準偏差
=√((∑▒(標高 − 標高の平均値)^2 )/𝑛)